**عطاء رقم 1/ل م/2020**

**صيانة مصاعد الجامعة**

**الشروط الخاصة:**

يقوم المتعهد بتقديم عرض للصيانة كما يلي:

1. صيانة المصاعد بشكل دوري بمعدل زيارة واحدة كل اسبوعين على الأقل.
2. تحديد سعر كل زيارة للصيانة عند الطلب.

**\*تشمل الزيارة:**

* الفحص والتفقد العام للمصاعد.
* تفقد سلامة التوصيلات الكهربائية والميكانيكية من حيث الكفاءة والأداء.
* اجراء الضبط والمعايرة الدورية اللازمة للمصعد.
* تفقد وتقديم الزيوت والتنظيف والتشحيم لجميع اجزاء المصعد التي تحتاج ذلك من قبل المتعهد.
* التوصيات بأية ملاحظات وتقديمها للجامعة.
* تقديم عرض سعر للجامعة بقطع الغيار قبل تركيبها وللجامعة الحق بقبول العرض أو رفضه.
* للجامعة الحق بشراء أي قطعة غيار وتُركب من قبل الشركة.
* تلبية اصلاح الاعطال الطارئة خلال مدة اقصاها (24) ساعة.
* عند حدوث عطل ولم يتمكن المتعهد من اصلاحه خلال (72) ساعة للجامعة الحق بإحضار من تراه مناسبا لإصلاح المصعد وبالمبلغ الذي تراه الجامعة.
* مدة العقد سنة ميلادية واحدة.
* يجدد العقد تلقائيا ما لم يبلغ أحد الطرفين الاخر بعدم رغبته بتجديد العقد قبل شهر على الاقل من انتهاء العقد.
* مدير وحدة الصيانة او من ينوب عنه مكلف بمتابعة تنفيذ بنود العقد.

**\*المصاعد المطلوب عمل عقد صيانة لها وعددها 18 مصعد موزعة كالتالي**

* مصاعد الرئاسة أربعة طوابق عدد 2
* مصاعد مختبرات كلية العلوم اربعة طوابق عدد 2
* مصاعد كلية الآداب اربعة طوابق عدد 2
* مصعد كليه العلوم التربوية ثلاث طوابق عدد 1
* مصعد المركز الصحي طابقين عدد 1
* مصعد كلية الهندسة ثلاث طوابق عدد 1
* مصاعد كلية الحقوق اربعة طوابق عدد 2
* مصعد عمادة شؤون الطلبة ثلاث طوابق عدد 1
* مصاعد المكتبة خمسة طوابق عدد 2
* مصاعد الصالة العباسية طابقين عدد 2
* مصاعد كلية العلوم الاجتماعية اربعة طوابق عدد 2

**\*على المتعهدين المتقدمين للعطاء زيارة الموقع لمعاينة المصاعد على ارض الواقع قبل تقديم العطاء.**